意大利NICE折叠门专用开门电机：

型号：HY7100;

工作电压：220vac;

功率：250W;

开门时间：12-17秒;

单扇门的最大宽度：150CM;

最大单扇门重量：200公斤，如下图，四扇门重量相加约600公斤。

折叠门示意图

手动释放装置如下图，用于停电后开门（即第一页9号设备）：